| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство цоколя |
|  | Кладка стен цоколя и колонн под балкон из кирпича рядового полнотелого М150, шириной 38см | пм | 90 |  |
|  | Устройство перемычек из монолитного бетона | шт/м3 | 5/0,6 |  |
|  | Укладка плит перекрытий марки ПНО толщиной 160мм | шт | 21 |  |
|  | Устройство монолитных перекрытий по проф.листу | м2 | 36 |  |
|  | Устройство монолитных участков перекрытий между плитами ПНО | м2 | 8 |  |
| Устройство 1-го этажа |
|  | Кладка блоков газобетонных 600х300х250 | м3 | 60 |  |
|  | Кладка блоков газобетонных 600х150х250 | м3 | 8 |  |
|  | Устройство лестницы П-образной из монолитного бетона | м3 | 1,0 |  |
|  | Устройство лестниц монолитных крыльца и террас | м3 | 1,0 |  |
|  | Устройство армопояса с использованием U-блоков | пм | 80 |  |
|  | Укладка плит перекрытий марки ПНО толщиной 160мм | шт | 20 |  |
| Устройство 2-го этажа |
|  | Кладка блоков газобетонных 600х300х250 | м3 | 50 |  |
|  | Кладка блоков газобетонных 600х150х250 | м3 | 12 |  |
|  | Устройство жб пояса под мауэрлат с использованием U-блоков | пм/м3 | 65 |  |
| Устройство кровли |
|  | Устройство двускатной утепленной кровли по мансардному этажу. Толщина утеплителя – 30см. Кровля – гибкая черепица | м2 | 160 |  |
| Прочие работы |
|  | Монтаж вентканалов и дымоходов. Шахта 1,47х0,2 | шт | 2 |  |
|  | Устройство ц/б стяжки средней толщиной 7см | м2/м3 | 220/15,4 |  |