## Материалы
Фундамент
Сводная таблица, материалы
Наименование | Ед. изм. | Расч. значение | Коэфф. зап. | Итого | Цена за ед. | Сумма
Арматура А400 8 мм | мп | 193.9 | 1.1 | 213.3 | 0 | 0
Арматура А400 10 мм | мп | 6.9 | 1.1 | 7.6 | 0 | 0
Арматура А400 12 мм | мп | 273.5 | 1.1 | 300.9 | 0 | 0
Арматура А400 14 мм | мп | 21.6 | 1.1 | 23.8 | 0 | 0
Бетон В-25 | м3 | 10.5 | 1.05 | 11 | 0 | 0
ПГС 70/30 | м3 | 56.5 | 1.05 | 59.3 | 0 | 0
Пленка п/э 200 мкм | м2 | 43.6 | 1.1 | 48 | 0 | 0
Гидроизоляция Унифлекс ХПП | м2 | 50 | 1.1 | 55 | 0 | 0
Нетканый геотекстиль Typar SF-32 | м2 | 135.5 | 1.1 | 149.1 | 0 | 0
Гравий 20-40 | м3 | 1.8 | 1.1 | 2 | 0 | 0
Труба дренажная d-100 мм | мп | 44.4 | 1.1 | 48.8 | 0 | 0
Смотровой колодец | шт | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
Канализационная труба d-110 мм | мп | 15 | 1.1 | 16.5 | 0 | 0
ПНД-труба 50 мм | мп | 10 | 1.1 | 11 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Стены
Сводная таблица, материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
Газобетонные блоки Bonolit D500 250 | м3 | 41.9 | 1.1 | 46.09 | 0 | 0
Клей для газобетонных блоков Bonolit D500 | кг | 1047.5 | 1.1 | 1152.25 | 0 | 0
Арматура А400 6 мм | мп | 207.0788 | 1.15 | 238.1406 | 0 | 0
Арматура А400 8 мм | мп | 590.92 | 1.15 | 679.558 | 0 | 0
Арматура А400 10 мм | мп | 1557.5 | 1.15 | 1791.125 | 0 | 0
Арматура А400 12 мм | мп | 257 | 1.15 | 295.55 | 0 | 0
Арматура А400 14 мм | мп | 50.2 | 1.15 | 57.73 | 0 | 0
Бетон B-25 | м3 | 14.7 | 1.05 | 15.435 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Стропильная система
Сводная таблица материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
Доска 50х100х6000 | м3 | 0.214 | 1.1 | 0.2354 | 0 | 0
Доска 50х150х6000 | м3 | 1.0303 | 1.1 | 1.1333 | 0 | 0
Доска 50х200х6000 | м3 | 3.4036 | 1.1 | 3.744 | 0 | 0
Гидроизоляция Унифлекс ХПП | м2 | 1 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Террасы, сводная таблица материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
Брусок 50х100х6000 | м3 | 0.01 | 1.1 | 0.011 | 0 | 0
Доска 50х200х6000 | м3 | 1.4191 | 1.1 | 1.561 | 0 | 0
Арматура А400 10 мм | м3 | 24.8 | 1.1 | 27.28 | 0 | 0
Арматура А400 14 мм | м3 | 7.2 | 1.1 | 7.92 | 0 | 0
Бетон B-25 | м3 | 0.27 | 1.1 | 0.297 | 0 | 0
ЭППС 150 КПа 100 мм | м3 | 5.17 | 1.1 | 5.687 | 0 | 0
ЭППС 400 КПа 100 мм | м3 | 0.43 | 1.1 | 0.473 | 0 | 0
Гидроизоляция Унифлекс ХПП | м2 | 5 | 1.1 | 5.5 | 0 | 0
Мембрана Тефонд | м2 | 88.4 | 1.1 | 97.24 | 0 | 0
Дюбель Planter fixing | шт | 181 | 1.1 | 199.1 | 0 | 0
Гравий 20-40 | м3 | 0.9724 | 1.1 | 1.0696 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Кровля под ключ
Сводная таблица материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
ОСП 8 мм | м2 | 123.2 | 1.1 | 135.52 | 0 | 0
ОСП 10 мм | м2 | 154.4 | 1.1 | 169.84 | 0 | 0
Пароизоляция Jutafol Silver 96 | м2 | 135.52 | 1.1 | 149.072 | 0 | 0
Минплита Paroc Extra 100 мм | м3 | 21.74 | 1.1 | 23.914 | 0 | 0
Ветрозащита Jutavek 135 | м2 | 129.36 | 1.1 | 142.296 | 0 | 0
Брусок 50х50 | м3 | 0.24125 | 1.1 | 0.26538 | 0 | 0
Доска 20х120 | м3 | 1.856 | 1.1 | 2.0416 | 0 | 0
Антимоскитная сетка | м2 | 3.23 | 1.1 | 3.553 | 0 | 0
Гидроизоляция Anderep Ultra | м2 | 162.12 | 1.1 | 178.332 | 0 | 0
Гибкая черепица Shinglass Country Michigan | м2 | 162.12 | 1.1 | 178.332 | 0 | 0
Аэратор кровли Ridgemaster | мп | 9.5 | 1.1 | 10.45 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 1 RAL7024 (графитный) | мп | 21.4 | 1.1 | 23.54 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 2 RAL7024 (графитный) | мп | 19 | 1.1 | 20.9 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 3 RAL7024 (графитный) | мп | 29.2 | 1.1 | 32.12 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 4 RAL9010 (белый) | мп | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
Труба водосточная d-90 мм RAL7024 (графитный) | мп | 21.4 | 1.1 | 23.54 | 0 | 0
Желоб водосточный d-120 мм RAL7024 (графитный) | мп | 18.7 | 1.1 | 20.57 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Фасады, сводная таблица материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
ЭППС 150 КПа 50 мм | м3 | 0.02 | 1.1 | 0.022 | 0 | 0
ЭППС 150 КПа 100 мм | м3 | 2.2 | 1.1 | 2.42 | 0 | 0
ППС-16ф 100 мм | м3 | 2.38 | 1.1 | 2.618 | 0 | 0
Минплита Paroc FAS4 100 мм | м3 | 11.68 | 1.1 | 12.848 | 0 | 0
Минплита Paroc FAS4 50 мм | м3 | 0.92 | 1.1 | 1.012 | 0 | 0
Фасадный дюбель ДС-2 "Бийск" 100.60.200 | шт | 1303.2 | 1.1 | 1433.52 | 0 | 0
Фасадный рондоль с саморезом 4х65 | шт | 12.8 | 1.1 | 14.08 | 0 | 0
Сетка армирующая Caparol 165 г/м2 | м2 | 197.4 | 1.1 | 217.14 | 0 | 0
Панцирная армирующая сетка Caparol 320 г/м2 | м2 | 55.32 | 1.1 | 60.852 | 0 | 0
Soudal Soudabond Easy Gun 750мл | шт | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
Клей СТ-190 | кг | 2290.2 | 1.1 | 2519.22 | 0 | 0
Грунтовка СТ-16 | л | 32.9 | 1.1 | 36.19 | 0 | 0
Штукатурка СТ-174 (RAL9010) | кг | 350.4 | 1.1 | 385.44 | 0 | 0
Клинкерная плитка (RAL7024) | м2 | 41.1 | 1.1 | 45.21 | 0 | 0
ОСП 10 мм | м2 | 1.6 | 1.1 | 1.76 | 0 | 0
Террасная доска (палубная доска) 30х135 | м2 | 31 | 1.1 | 34.1 | 0 | 0
236 Террасное масло | л | 2.5833 | 1.1 | 2.8417 | 0 | 0
Шурупы Essve с покрытием CorrSeal 4,5х55 | шт | 682 | 1.1 | 750.2 | 0 | 0
Фасадная доска 20х135 Teknos TM - 1802 | м2 | 7 | 1.1 | 7.7 | 0 | 0
Фасадная доска 20х135 Teknos TM - 1836 | м2 | 11.2 | 1.1 | 12.32 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 1 RAL7024 (графитный) | пм | 26.2 | 1.1 | 28.82 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 2 RAL7024 (графитный) | пм | 2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 3 RAL7024 (графитный) | пм | 1.6 | 1.1 | 1.76 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 4 RAL7024 (графитный) | пм | 2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 5 RAL9010 (белый) | пм | 9 | 1.1 | 9.9 | 0 | 0
Фартук оц. сталь тип 5 RAL7024 (графитный) | пм | 2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Стяжка пола, сводная таблица материалы
Наименование | Ед. изм. | Расч. значение | Коэфф. зап. | Итого | Цена за ед. | Сумма
Арматурная сетка 100х100 Вр-1 6 мм | м2 | 138.4 | 1.1 | 152.24 | 0 | 0
ППС-25 100 мм | м3 | 7.12 | 1.1 | 7.832 | 0 | 0
Шумостоп С-2 20 мм | м3 | 1.344 | 1.1 | 1.4784 | 0 | 0
Смесь полусухой стяжки | м3 | 8.304 | 1.1 | 9.1344 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0
Перегородки, сводная таблица материалы
Наименование | ед. изм. | расч. значение | коэфф. зап. | итого | Цена за ед. | Сумма
Профиль ПН 100*50 | мп | 61.5 | 1.1 | 67.65 | 0 | 0
Профиль ПС 100*50 | мп | 115.2 | 1.1 | 126.72 | 0 | 0
Минплита Paroc Extra 100 мм | м3 | 7.2 | 1.1 | 7.92 | 0 | 0
ГКЛ 12,5 мм | м2 | 238.3 | 1.1 | 262.13 | 0 | 0
Влагостойкий ГКЛ 12,5 мм | м2 | 53.6 | 1.1 | 58.96 | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 0