## Смета
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем выполнения
4.1.1 | Уст-во ниши под распределительный щиток (кирпич, блок) | шт | 4
4.1.2 | Монтаж эл щита без автоматики | комп | 4
| бокс встраиваемый 48 модулей АВВ | шт | 1
| бокс встраиваемый 36 модулей АВВ | шт | 1
| бокс встраиваемый 24 модулей АВВ | шт | 2
4.1.3 | Прокладка провода на стандартное крепление в гофре | м/п | 2913.8
| ВВГнг 3х2,5 ГОСТ | м/п | 1068.6
| ВВГнг 3х1,5 ГОСТ | м/п | 1493.7
| ВВГнг 3х4 ГОСТ | м/п | 30
| ВВГнг 3х6 ГОСТ | м/п | 24
| ВВГнг 5х6 ГОСТ | м/п | 97.5
| нагревательный кабель GRX-2CR | м/п | 200
| труба гофрированная с протяжкой D 20мм | м/п | 1493.7
| труба гофрированная с протяжкой D 25мм | м/п | 1464.12
| клипса крепежная для гофры | шт | 5828
| дюбель-гвоздь | шт | 5828
4.1.4 | Прокладка слаботочного провода | м/п | 561.6
| витая пара FTP 4 CAT 5E 24 | м/п | 322.8
| кабель телевизионный TV SAT 703 | м/п | 238.8
| труба гофрированная с протяжкой D 16мм | м/п | 561.6
| клипса крепежная для гофры | шт | 1123.2
| дюбель-гвоздь | шт | 1123.2
4.1.5 | Устройство штроб под прокладку силового и слаботочного кабеля до 50мм | м/п | 204
4.1.6 | Заделка штроб | м/п | 204
| смесь штукатурная на гипсовой основе Кнауф | кг | 204
4.1.7 | Высверление отверстий под монтажные коробки D-68 (в кирпиче,блоке) | шт | 192
4.1.8 | Монтаж установочных коробок | шт | 196
| коробка монтажная D-68 | шт | 196
| алебастр - гисп строительный | кг | 59
4.1.9 | Монтаж силовой арматуры | шт | 136
| розетка электрическая 1я с заземлением | шт | 136
4.1.10 | Монтаж TV розеток | шт | 4
4.1.11 | Монтаж интернет разеток | шт | 9
4.1.12 | Монтаж одноклавишных выключателей | шт | 12
4.1.13 | Монтаж двухклавишных выключателей | шт | 18
4.1.14 | Монтаж проходных выключателей | шт | 15
4.1.15 | Монтаж датчиков движения | шт | 3
4.1.16 | Уравнивание потанциалов | компл | 7
| КУП | шт | 7
| ПВ 3 ф6мм | м/п | 84
| хомут | шт | 35
4.1.17 | Устройство отверстий в плите перекрытия под трассы | шт | 8
4.1.18 | Устройство отверстий с гильзами входа силовых и слоботочных магистралей, с зачиканиванием отверстий | шт | 8
4.1.19 | Комутация щита 1го этажа | компл | 1
| SH201 10A | шт | 9
| FH202 63А, 30mA | шт | 1
| DS 941 16A, 30mА | шт | 14
| DS 941 25A, 30mА | шт | 1
| рубильник реверсивный OT125F3C до 125А 3-полюсный , ABB | шт | 1
| шина Legrand 13мод однофазная | шт | 5
| шина для фазы ре | шт | 5
| шина N | шт | 2
4.1.20 | Комутация щита 1го этажа для котельной | компл | 1
| SH201 10A | шт | 1
| DS 941 16A, 30mА | шт | 2
| E203 | шт | 1
| шина Legrand 13мод однофазная | шт | 1
| шина для фазы ре | шт | 1
| шина N | шт | 1
4.1.21 | Комутация щита 2го этажа | компл | 1
| SH201 10A | шт | 5
| FH202 63А, 30mA | шт | 1
| DS 941 16A, 30mА | шт | 9
| шина Legrand 13мод однофазная | шт | 4
| шина для фазы ре | шт | 4
| шина N | шт | 2
4.1.22 | Устройства контура зазмления модульно-штыревой метод | шт | 1