Бушин Максим, +79299015933

Специфика элементов заполнения проемов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Наименование** | **Кол-во, ед** | **Размер проема, мм** |
| Оконные проемы |
| ОК-1 | Окно поворотное 12х9(h) | 3 | 870х920 |
| ОК-2 | Окно поворотное 14х6(h) | 1 | 1260х920 |
| ОК-3 | Окно поворотное 9х22(h) | 1 | 870х2300 |
| ОК-4 | Окна поворотные 18х22(h) | 2 | 1875х2300 |
| ОК-5 | Окна поворотные 7х22(h) | 1 | 720х2300 |
| ОК-6 | Окна поворотные 9х22(h) | 1 | 875х2300 |
| ОК-7 | Окна поворотные 18х22(h) | 1 | 1750х2300 |
| ОК-8 | Окно поворотное 10х22(h) | 1 | 100х2300 |
| Дверные проемы |
| Д-1 | Дверь входная | 1 | 1000х2300 |
| Д-2 | Двери террасные, 10х22(h) | 1 | 100х2300 |
| Вр -1 | Ворота гаражные | 1 | 2500х2300 |